# Objektschlösser Klasse 4 nach DIN 18251-1

Ausschreibungstext · Version Katalog 22

Ausschreibungstext für TOPFORM Objektschlösser Klasse 4.

# Leistungsprofil

# Ausschreibungstext

Objektschlösser Klasse 4

• Klemmnuss aus Stahl mit Stahl-Lagerschalen, verzinkt.

• Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämmung im Schloss und an der Falle.

• Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt.

• Stulp Edelstahl rostfrei.

• Nach DIN 18251-1 Klasse 4.

# Passende TOPFORM Produktfamilien

• TOPFORM-Objektschloss Klasse 4